공공하수처리시설 수질현황

2025. 3. 31. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.7	6.7	1.5	10.511	0.049
삼계하수	4.8	6.7	4.3	7.251	0.156