공공하수처리시설 수질현황

2025. 4. 14. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.2	6.71	1.5	11.07	0.055
삼계하수	3.8	6.1	5.6	점검 중	0.113