공공하수처리시설 수질현황

2025. 4. 21. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.5	6.71	1.3	10.733	0.053
삼계하수	5.5	7.1	4.9	5.69	0.147