공공하수처리시설 수질현황

2025. 4. 28. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.4	6.68	1	10.154	0.035
삼계하수	점검 중	점검 중	교정 중	점검 중	점검 중