공공하수처리시설 수질현황

2025. 8. 25. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.6	6.5	1.5	6.641	0.031
삼계하수	3.7	7.2	1.9	5.452	0.131