공공하수처리시설 수질현황

2025. 9. 8. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.8	6.74	0.89	5.638	0.068
삼계하수	2.4	7.3	1.9	3.154	0.303