공공하수처리시설 수질현황

2025. 9. 15. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.6	6.72	0.9	6.463	0.076
삼계하수	3.4	7.3	2	4.126	0.252