공공하수처리시설 수질현황

2025. 10. 06. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.3	6.64	1.2	6.583	0.066
삼계하수	2.1	7.4	1.8	4.22	0.126