공공하수처리시설 수질현황

2025. 10. 20. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.5	6.63	1.3	8.639	0.061
삼계하수	3.1	7.3	1.8	4.854	0.117