공공하수처리시설 수질현황

2025. 12. 21. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.1	6.51	0.8	11.274	0.05
삼계하수	2.8	7.4	1.9	4.35	0.143