공공하수처리시설 수질현황

2026. 1. 19. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4	6.6	0.8	10.717	0.053
삼계하수	2.5	6.9	1.9	5.507	0.117