공공하수처리시설 수질현황

2026. 2. 2. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	4.4	6.5	0.9	10.097	0.082
삼계하수	2.8	7.1	1.7	4.369	0.158