공공하수처리시설 수질현황

2026. 6. 1. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.2	6.85	0.9	12.557	0.114
삼계하수	2.9	7.1	1.6	6.878	0.07