공공하수처리시설 수질현황

2026. 6. 8. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	3.9	6.69	1.8	11.289	0.115
삼계하수	3.4	7.1	1.6	6.457	0.077