공공하수처리시설 수질현황

2026. 6. 29. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	2.6	6.66	1.1	11.635	0.08
삼계하수	2.9	7.1	1.4	점검 중	0.071