공공하수처리시설 수질현황

2026. 8. 17. 10:00 기준

(단위: ㎎/L)

구 분	TOC	pH	SS	T-N	T-P	비고
수질기준	25	5.8～8.6	10	20	0.5
장성하수	2.3	6.88	1.2	10.088	0.095
삼계하수	2	7.2	1.5	4.277	0.093